移动界面功能需求说明书

功能需求界面涉及的图片作为开发的参数，但不局限此；所有界面的风格统一；

- 登录界面

| 功能序号 | 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
|  | Logo图片 | 该处显示logo图片,图片为 *.png文件 |
|  | 登录功能 | - 账号：输入用户账号，并且验证不为空; - 密码：输入用户密码，并且验证不为空； - 记住密码：这个单选框修改复选框，初始为不选中，如果登录成功后并且选择了复选框，则在下次登录自动填充密码； - 忘记密码：点击忘记密码，弹出找回密码界面； - 登录按钮：在输入账号和密码通过后，进入主界面； |
|  | 注册功能 | 立即注册：点击立即注册，弹出用户注册界面； |

- 找回密码界面

| 功能序号 | 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
|  | 图片 | 该处显示logo图片,图片为 *.png文件 |
|  | 确定模块 | - 手机号：输入手机号，并且验证不为空; - 发送验证码按钮：点击发送验证码按钮，发送到手机号的验证码； - 新的登录密码：输入新的登录密码，并且验证不为空； - 确认新的登录密码：输入确认新的登录密码，并且验证不为空； - 确认按钮：效验验证码是否正确，新的密码和确认新的密码是否一样，都满足后成功修改密码成功！； |

- 用户注册界面

| 功能序号 | 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
|  | 标题栏 | 标题栏修改为用户注册 |
|  | 用户注册列表 | - 修改需要输入的列表有：用户账号、用户名称、用户密码、用户确认密码、电话号码、email、头像图片上传； - 在输入显示参照图片：最左边有小图标； 输入框有提示；输入框长度或规则效验； |
|  | 注册按钮 | 以上数据输入有效后，点击按钮注册成功； |

头像图片上传：

- 系统主界面：

  - 主界面总体框架

框架布局说明：

- 该主界面主要分为4大部分：标题头、左列表、底部tabs和右列表；

- 所有界面的主题背景颜色为可调整；

- 底部tabs修改为：设备巡检、日志记录、系统设置

  - 标题头功能描述

说明：标题头的背景颜色和点击后的颜色参照主界面的图，颜色都可以调整；

| 名称 | 优先级 | 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 标题头 | ★★★ | 标题显示 | 标题显示主要参照图片设计，设计格式：项目名称 - 设备列表 |

  - 左列表功能描述

说明：左列表的背景颜色和点击后的颜色参照主界面的图，颜色都可以调整；

| 名称 | 优先级 | 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 左列表 | ★★★ | 左列表头 | 主界面上的区域列表是可以修改调整（例如把区域列表修改为XXXXX） |
|  | ★★★ | 列表显示 | 主要功能： - 动态显示区域：例如数组为['东区','南区','西区','北区',…]; - 在每个区域设备上显示该区域的动态设备统计数,例如：东区(41)， 区域的设备统计数可以模拟数据该区域的数据形式； |
|  | ★★★ | 点击列表 | 点击每个区域，则显示右侧相应的设备列表； |

  - 底部Tabs功能描述

说明：底部Tabs的背景颜色和点击后的颜色参照主界面的图，颜色都可以调整；

| 名称 | 优先级 | 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 底部Tabs | ★★★ | 点击tabs | 点击底部的tab，可以进入每个页面；激活哪个tab后，背景颜色变化； |

  - 右列表功能描述

说明：右列表的背景颜色和点击后的颜色参照主界面的图，颜色都可以调整；

| 名称 | 优先级 | 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 右列表 | ★★★ | 区域设备显示 | - 点击tabs项时，左列表默认一个区域，右列表显示该默认区域的所有设备； - 点击左列表的任意一个区域右列表动态该区域的所有设备项，并且如果有警告或者报警信息，则显示出具体的设备； - 每个设备项： 3.1. 显示该设备项下的同类型设备数量，例如：冷水机(2) ，参考图： 3.2. 显示该设备项的报警、警告图标显示、并在右侧显示报警和警告数量，参考图： |
|  | ★★★ | 点击设备项 | 点击设备项时，弹出该同类型设备的所有设备项，并分设备单独显示，参考图： |
|  | ★★★ | 具体设备显示 | 左侧列根据设备状态实时显示颜色：正常：绿色，警告：黄色，报警：红色显示；中间显示该设备的具体参数数据：上部分为设备编号，下部分动态显示该设备的参数和数据，在右上角右报警提示并右报警或警告的数量显示，显示格式参照图： |

- 设备详细界面：

5.1 设备详细总体框架

框架布局说明：

- 该界面主要分为4大部分：标题头、参数显示区、参数曲线区、设备控制区；

- 所有界面的主题背景颜色为可调整；

- 底部tabs去掉，显示单个设备的参数详情；

  - . 标题头功能描述

说明：标题头的背景颜色和点击后的颜色参照主界面的图，颜色都可以调整；

| 名称 | 优先级 | 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 标题头 | ★★★ | 标题显示 | 标题显示主要参照图片设计，设计格式：具体设备名称 - 设备详情 |
|  | ★★★ | 返回操作 | 点击坐标返回箭头，返回上一次操作； |

  - 参数显示区功能描述

说明：参数显示区的背景颜色和点击后的颜色参照主界面的图，颜色都可以调整；

| 名称 | 优先级 | 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 参数显示区 | ★★★ | 参数显示 | - 显示该设备的所有参数信息； - 如果该设备其中一个参数右警告或者报警，颜色区分显示，显示颜色参照图； |

  - 参数曲线显示区功能描述

说明：参数曲线显示区的背景颜色和点击后的颜色参照主界面的图，颜色都可以调整；

| 名称 | 优先级 | 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 参数曲线显示区 | ★★★ | 参数显示 | 点击参数显示区的任何一个设备参数，在参数曲线显示区显示该设备的参数曲线，参考图： |
|  | ★★★ | 数据更新 | 点击刷新按钮，刷新最新数据； |
|  | ★★★ | 曲线滑动显示 | 曲线向右或向左滑动，动态显示曲线数据； |

  - 设备控制区功能描述

说明：设备控制区的背景颜色和点击后的颜色参照主界面的图，颜色都可以调整；

| 名称 | 优先级 | 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 设备控制区 | ★★★ | 控制参数显示 | 显示需要控制的所有参数，并且显示每个控制参数的当前参数数据,参考图： |
|  | ★★★ | 参数控制 | 点击其中任何一个控制参数，弹出修改对话框; |

  - 底部tabs功能描述

说明：底部tabs的背景颜色和点击后的颜色参照主界面的图，颜色都可以调整；

| 名称 | 优先级 | 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 底部Tabs | ★★★ | 显示tabs | 底部的tabs是可以添加的， |
|  | ★★★ | 点击tabs | 点击底部的tab相，可以进入每个页面 |

- 日志记录界面：

6.1 日志记录总体框架

框架布局说明：

- 该界面主要分为3大部分：

  - 日期选择控件、故障和操作选择；

  - 翻页操作：

1.3 日志详细显示：

- 所有界面的主题背景颜色为可调整；

6.2 日期选择

| 名称 | 优先级 | 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日期选择 | ★★★ | 日期选择 | 点击日期控件，弹出选择时段和快速选择； |
|  | ★★★ | 故障/操作选择 | 点击故障/操作选择，可以进行故障和操作的日志显示； |

6.3 翻页操作

| 名称 | 优先级 | 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 翻页操作 | ★★★ | 上一页操作 | 点击上一页，翻到上页，第一为不使能颜色表示； |
|  | ★★★ | 下一页操作 | 点击下一页，翻到最后一页为不使能颜色表示； |
|  | ★★★ | 页、总页数、总记录数 | 在中间显示：页、总页数、总记录数 |

6.4 日志详细显示

| 名称 | 优先级 | 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日志详细 | ★★★ | 故障日志显示 | - 如果故障还存在，则显示如图颜色和文字； - 如果故障消失，则显示正常的绿色； |
|  | ★★★ | 操作日志显示 | 记录操作时间、用户、操作变量信息； |

- 系统设置tabs界面：

7.1. 界面总体框架

框架布局说明：

系统设备界面总共分为这几个部分：

- 顶部：显示当前登录用户信息：用户图片、用户账号、用户名称，点击右侧箭头，可以进入该用户的详情，在用户详情里面进行用户的账户信息修改和密码修改功能；

- 中间部分功能：

2.1. 设备管理功能：点击设备管理按钮，进入设备管理界面，该界面只对管理员用户有权限；

具体说明：该功能可增加设备、删除设备、修改设备。具体信息为设备类型,设备名称,设备编号,设备型号,设备厂商，IP地址,物理地址,温度下线,温度上线,湿度下线,湿度上线,压力下线,压力上线,备注。

2.2. 用户管理功能：点击用户管理按钮，进入用户管理界面，该界面只对管理员用户有权限；

2.3. 启动配置：启动配置分为立即启动配置和预约启动配置，具体的设备配置条目为序号、设定温度、设定湿度、等待温度、等待湿度、持续时间、速率、跳转编号、跳转次数。具备权限的用户可进行配置的增删改查及历史配置的查询和应用。

- 下部部分功能：

3.1 退出软件：点击该按钮，确认退出后，退出系统；

3.2切换用户：点击按按钮，确认切换后，切换到登录界面；

3.3 关于：点击关于按钮，在新界面上显示关于信息；

3.4 帮助：点击联系我们，在新界面上显示帮助信息；

7.2 当前用户信息显示

| 名称 | 优先级 | 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用户信息 | ★★★ | 当前用户信息显示 | - 显示当前用户信息：用户图标、用户账号、用户名称、手机号、邮箱等； - 用户头像修改：点击用户头像，可以进行用户头像的修改； - 用户信息修改：可以修改用户的信息：用户名称、手机号，邮箱、头像； |
|  | ★★★ | 密码修改 | 点击用户密码修改可以进行用户的密码修改功能，主要是： 原密码输入： 新密码输入： 新确认密码输入： |

7.3 设备管理功能

点击主界面的设备管理按钮，进入设备管理管理界面；

界面说明：区域设备具体参数显示参照参考图片，

- 左边显示区域，并且可以增加和编辑区域功能；

- 右边显示：显示每个区域的设备项，点击具体设备，可以进入具体设备界面；

编辑设备功能说明：

- 界面上包括的信息有：

  - 基本信息：设备类型、设备名称、区域、品牌、型号、出厂日期、备注等；

  - 铭牌参数：额定功率、额定电流等（动态显示，每个设备铭牌不一样）；

  - 运行状态：运行、停止、故障、自动/手动；

  - 上行设备参数：根据具体设备参数显示（动态显示，每个设备显示参数不一样）；

  - 下行控制设备参数：根据具体设备参数控制（动态显示，每个设备控制参数不一样）；

1.6 下行控制设备参数报警设置：

功能说明：点击每个下行控制设备，弹出设置报警信息，设置具体报警参数，参照参考图片，如下：

7.4 用户管理功能

功能说明：点击用户管理，进入用户管理界面，该界面具有管理员权限才可进入；

界面草图介绍：

- 界面分左右两部分：左边显示普通用户，右边显示管理员；

- 已注册，但未激活的用户，用颜色显示为未激活状态；

- 已注册并且已激活，可以移动到管理员；

- 可将普通用户移动升级成管理员，同时也可将除admin用户外的管理员移动降级成普通用户；

- 可以将注册的用户修改为未激活状态，是成为不可用；

- 具有保存、修改功能；